尊敬的客户：

请您详细填写在使用我公司的产品过程中遇到的问题反馈表格，您填写的越详细，越有利于我们更快捷地解决您的问题。谢谢您的配合！

订单信息

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 代理/经销商 |  |
| 业务员 |  |

1、客户信息

| 客户姓名 |  |
| --- | --- |
| 单位 |  |
| 联系方式 |  |
| E-mail： |  |

2、请您提供使用的试剂盒盒面标签照片，方便我们核对产品信息：

3、实验相关信息

3.1、试剂盒使用的检测方法是？

竞争法     ☐夹心法    ☐间接法    ☐其他方法

3.2、标准曲线如果异常？

☐高背景或整板蓝色    ☐标准曲线没颜色   ☐标曲曲线颜色梯度很弱

☐标曲没有梯度

3.3、麻烦详细描述下试剂盒保存温度及时间：

3.4、实验过程中酶标板孵育环境是否为37℃，湿度20-70%左右，（非水浴恒温箱），非细胞培养高湿CO2培养箱？

是   否

3.5、实验使用移液器枪头、加样槽是否洁净，是否重复使用一个加样槽？

是   否

3.6、手工洗板时枪头是否与酶标板接触？

是   否

3.7、实验用水是否去离子水或蒸馏水，水的电导率是否满足17-18兆欧姆？

是   否

3.8、请填写液体批次号：

样品稀释液                 抗体稀释液

SABC稀释液                浓缩洗涤液 25X

3.9、标准品溶解后是否混匀（使用涡旋仪器混匀10-20秒，移液器反复吹打，反复颠倒标准品管）？

是   否

3.10、标准品是否是新鲜配置（配置后12小时内使用），还是配置后液体状态冻存过？

是   否

3.11、生物素-抗体工作液、HRP-链霉亲和素（SABC）工作液配置好工作浓度后是否在半小时内使用？

是   否

3.12、读数时吸光度是否450nm？

是   否

3.13、标准曲线正常，样品检测值有问题。

样品没阳性，样品是负值          样品阳性较弱           样品阳性太高       样品趋势不好                    检测值和文献不符合

3.14、如果检测值和文献不符合，麻烦您提供下参考文献信息，您的预估趋势范围：

3.15、请您描述样本信息：

| 样本类型 |  |
| --- | --- |
| 样本种属 |  |
| 样本存储条件及时间 |  |
| 动物模型 |  |
| 采集方式 |  |
| 处理方式 |  |

3.16、是否进行预实验？

是   否

3.17、如果是细胞或者组织裂解液是否测试样本总蛋白浓度？

是   否

3.18、将第一个样本和最后一个样本添加到孔中之间的时间是多久？

10min以内              10-20min

20-30min以内           30min以上

3.19、如果您检测的是细胞组织样本，请细胞裂解液是否来源，如果不是请描述所使用裂解液组分：

是   否

3.20、剩余多少未使用的条孔和试剂？

3.21、您希望分享的任何其他信息或建议：

麻烦您附上可能提供的检测数据或图像，以Microsoft Excel表格提供检测的原始OD值数据，以便我们分析实验原因，解决问题。